附件2：采购清单

| 序号 | 物品名称 | 规格及技术要求 | 安装地址 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 吸顶扇 | 品牌型号：美的FD40-11A。 1.电源电压：220 V 额定频率（Hz）：50； 2.额定功率：60W ； 3.滚珠轴承电机，静音更耐用； 4.摇头幅度调节机构，360度循环送风； 5.摇头控制方式：全封闭齿轮箱； 6.机械旋钮式控制； 7.扇叶片数：3叶，扇叶材质：PP； 8.叶扇直径：400mm ； 9.颜色：白； 10.能效等级：2级。 | 免安装 | 台 | 200 | 250 | 50000 |
| 4 | 吊扇 | 品牌型号：FC6-30（B）多丽。 1.额定电压：220V 额定频率（Hz）：50； 2.额定功率：100W ； 3.滚珠轴承电机静音更耐用； 4.外加保险钢丝结构、安全可靠； 5.档位：5档； 6.电容调速器； 7.扇叶片数：3叶； 8.风量：270m³/min ； 9.规格：1400mm ； 10.颜色：天蓝色； 11.能效等级：3级； 12.毛重：4.5KG |  | 台 | 100 | 180 | 18000 |
| 合计 |  |  |  |  | 300 |  | 68000 |